## Orçamento
BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R00 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03
BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03 | BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO R03
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTÁICO |  | 1 |  |  | 1106017.1
13.2.1 | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 11,50 | 339.5746 | 406.9801 | 4680.27
13.2.2 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 8,59 | 162.4585 | 194.7066 | 1672.47
13.2.3 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | m | 70,99 | 9.3292 | 11.1811 | 793.66
13.2.4 | 063214 | SBC | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | m | 2599,43 | 11.6892 | 14.0095 | 36392.02
13.2.5 | 061261 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | m | 368,33 | 10.2824 | 12.3234 | 4537.82
13.2.6 | 061262 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | m | 78,46 | 13.9998 | 16.7788 | 1315.77
13.2.7 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 4,65 | 10.086 | 12.088 | 56.17
13.2.8 | 15.036.0070-0 | EMOP | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | m | 19,71 | 9.3667 | 11.226 | 221.14
13.2.9 | 15.036.0071-0 | EMOP | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | m | 18,82 | 11.8255 | 14.1729 | 266.67
13.2.10 | 15.036.0141-0 | EMOP | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 4,26 | 3.1963 | 3.8308 | 16.31
13.2.11 | 15.036.0143-0 | EMOP | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 13,01 | 4.8553 | 5.8191 | 75.58
13.2.12 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 4,15 | 14.3363 | 17.1821 | 71.29
13.2.13 | COMP_BE_24- O/D | Emp | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | un | 208,00 | 1217.7509 | 1459.4744 | 303569.76
13.2.14 | COMP_BE_25- O/D | Emp | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | un | 1,00 | 15.1665 | 18.1771 | 18.17
13.2.15 | COMP_BE_26- O/D | Emp | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | un | 1,00 | 87999.582 | 105467.499 | 105467.49
13.2.16 | COMP_BE_27- O/D | Emp | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | un | 14,00 | 696.3228 | 834.5429 | 11683.56
13.2.17 | COMP_BE_28- O/D | Emp | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO REF: EMOP (19.011.0009-2) | n/a | 4,00 | 126492.148 | 151600.8394 | 606403.32
13.2.18 | COMP_BE_42- O/D | Emp | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | un | 1,00 | 24009.7104 | 28775.638 | 28775.63
1106017.1

## 13.2
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTÁICO |  | 1 |  |  | 1106017.1

## 13.2.1
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.1 | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 11,5 | 339.5746 | 406.9801 | 4680.27
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 3 | Conduites | 11.497
|  | 3 |  | 11.497
Adicionar a | 0 |  |  | 11.5
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 3 | 300,0mm²_Fase A*Comprimento*1,2 | 300,0mm²_Fase A*Comprimento*1,2 | 11.497

## 13.2.2
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.2 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 8,59 | 162.4585 | 194.7066 | 1672.47
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 3 | Conduites | 8.5865
|  | 3 |  | 8.5865
Adicionar a | 0 |  |  | 8.59
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 3 | (150,0 mm²_Neutro+150,0mm²_Terra)*Comprimento*1,2 | (150,0 mm²_Neutro+150,0mm²_Terra)*Comprimento*1,2 | 8.5865

## 13.2.3
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.3 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | m | 70,99 | 9.3292 | 11.1811 | 793.66
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 14 | Conduites | 70.9911
|  | 14 |  | 70.9911
Adicionar a | 0 |  |  | 70.99
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 14 | UTP_CAT-6*Comprimento*1,3 | UTP_CAT-6*Comprimento*1,3 | 70.9911

## 13.2.4
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.4 | 063214 | SBC | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | m | 2599,43 | 11.6892 | 14.0095 | 36392.02
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 276 | Conduites | 2599.4286
|  | 276 |  | 2599.4286
Adicionar a | 0 |  |  | 2599.43
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 276 | (500,0mm²_Fase A+500,0mm²_Neutro+500,0mm²_Terra)*Comprimento*1,3 | (500,0mm²_Fase A+500,0mm²_Neutro+500,0mm²_Terra)*Comprimento*1,3 | 2599.4286

## 13.2.5
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.5 | 061261 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | m | 368,33 | 10.2824 | 12.3234 | 4537.82
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 231 | Conduites | 368.3288
|  | 231 |  | 368.3288
Adicionar a | 0 |  |  | 368.33
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 231 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 368.3288
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Eletroduto Flexivel Corrugado Reforçado de PVC Laranja_Tigreflex | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø25 | Tamanho | E

## 13.2.6
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.6 | 061262 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | m | 78,46 | 13.9998 | 16.7788 | 1315.77
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 17 | Conduites | 78.4579
|  | 17 |  | 78.4579
Adicionar a | 0 |  |  | 78.46
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 17 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 78.4579
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Eletroduto Flexivel Corrugado Reforçado de PVC Laranja_Tigreflex | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø32 | Tamanho | E

## 13.2.7
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.7 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 4,65 | 10.086 | 12.088 | 56.17
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 3 | Conduites | 4.651
|  | 3 |  | 4.651
Adicionar a | 0 |  |  | 4.65
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 4.651
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Eletroduto Flexivel PEAD | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø50 | Tamanho | E

## 13.2.8
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.8 | 15.036.0070-0 | EMOP | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | m | 19,71 | 9.3667 | 11.226 | 221.14
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 27 | Conduites | 19.7138
|  | 27 |  | 19.7138
Adicionar a | 0 |  |  | 19.71
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 27 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 19.7138
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite com conexões | Conduite com conexões | Conduite com conexões | PVC Condulete Top | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø25 | Tamanho | E

## 13.2.9
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.9 | 15.036.0071-0 | EMOP | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | m | 18,82 | 11.8255 | 14.1729 | 266.67
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 14 | Conduites | 18.8177
|  | 14 |  | 18.8177
Adicionar a | 0 |  |  | 18.82
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 14 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 18.8177
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite com conexões | Conduite com conexões | Conduite com conexões | PVC Condulete Top | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø32 | Tamanho | E

## 13.2.10
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.10 | 15.036.0141-0 | EMOP | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 4,26 | 3.1963 | 3.8308 | 16.31
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 9 | Conduites | 4.2636
|  | 9 |  | 4.2636
Adicionar a | 0 |  |  | 4.26
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 9 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 4.2636
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Eletroduto Flexivel Corrugado de PVC amarelo_Tigreflex | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø25 | Tamanho | E

## 13.2.11
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.11 | 15.036.0143-0 | EMOP | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m | 13,01 | 4.8553 | 5.8191 | 75.58
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 5 | Conduites | 13.01
|  | 5 |  | 13.01
Adicionar a | 0 |  |  | 13.01
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 5 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 13.01
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Eletroduto Flexivel Corrugado de PVC amarelo_Tigreflex | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø32 | Tamanho | E

## 13.2.12
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.12 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 4,15 | 14.3363 | 17.1821 | 71.29
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Fórmula | 3 | Conduites | 4.1517
|  | 3 |  | 4.1517
Adicionar a | 0 |  |  | 4.15
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Fórmula | 3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | 4.1517
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Conduite sem conexões | Eletroduto Flexivel PEAD | Ou
Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro | Filtro de Parâmetro
Tipo | Comparação | Valor | Parâmetro
Instância | Igual a | Ø63 | Tamanho | E

## 13.2.13
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.13 | COMP_BE_24- O/D | Emp | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | un | 208 | 1217.7509 | 1459.4744 | 303569.76
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 13 | Equipamento elétrico (A) | 13
|  | 13 |  | 13
Multiplicado por | 16 |  |  | 208
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 13 | A | A | 13
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Painéis Fotovoltaicos | Painéis Fotovoltaicos | Painéis Fotovoltaicos | 54 células | Ou

## 13.2.14
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.14 | COMP_BE_25- O/D | Emp | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | un | 1 | 15.1665 | 18.1771 | 18.17
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Equipamento elétrico (A) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | A | A | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
INVERSOR SUNNY BOY | INVERSOR SUNNY BOY | INVERSOR SUNNY BOY | INVERSOR SUNNY BOY | Ou

## 13.2.15
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.15 | COMP_BE_26- O/D | Emp | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | un | 1 | 87999.582 | 105467.499 | 105467.49
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Equipamento elétrico (A) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | A | A | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
INVERSOR SUNNY BOY | INVERSOR SUNNY BOY | INVERSOR SUNNY BOY | INVERSOR SUNNY BOY | Ou

## 13.2.16
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.16 | COMP_BE_27- O/D | Emp | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | un | 14 | 696.3228 | 834.5429 | 11683.56
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 14 | Equipamento elétrico (A) | 14
|  | 14 |  | 14
Adicionar a | 0 |  |  | 14
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 14 | A | A | 14
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
QPCA StringBox | QPCA StringBox | QPCA StringBox | QPCA StringBox | Ou

## 13.2.17
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.17 | COMP_BE_28- O/D | Emp | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO REF: EMOP (19.011.0009-2) | n/a | 4 | 126492.148 | 151600.8394 | 606403.32

## 13.2.18
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo | Custo c/ BDI | Total
13.2.18 | COMP_BE_42- O/D | Emp | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | un | 1 | 24009.7104 | 28775.638 | 28775.63
Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério | Resumo do Critério
Item | Tipo | Elementos | Nome do Subcritério | Total
1 | Categoria | 1 | Dispositivos de dados (Custo) | 1
|  | 1 |  | 1
Adicionar a | 0 |  |  | 1
Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo)
Tipo | Elementos | Seleção | Seleção | Total
Categoria | 1 | Custo | Custo | 1
Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase | Filtro de Fase
Criado em | Criado em | Criado em | Demolido em
|  |  | ------ | Ou
Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família | Filtro de Família
Família |  |  | Tipo
Estação solarimetrica autoportante Hukseflux | Estação solarimetrica autoportante Hukseflux | Estação solarimetrica autoportante Hukseflux | Estação solarimetrica autoportante Hukseflux | Ou

## 13.2.1E
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
300,0mm²_Fase A*Comprimento*1,2 | 300,0mm²_Fase A*Comprimento*1,2 | 300,0mm²_Fase A*Comprimento*1,2 | 300,0mm²_Fase A*Comprimento*1,2 | 300,0mm²_Fase A*Comprimento*1,2
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | Eletroduto Flexivel PEAD | 14272158 | 4.1004
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | Eletroduto Flexivel PEAD | 14141966 | 5.3229
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | Eletroduto Flexivel PEAD | 14142109 | 2.0737
|  | 3 |  | 11.497

## 13.2.2E
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
(150,0 mm²_Neutro+150,0mm²_Terra)*Comprimento*1,2 | (150,0 mm²_Neutro+150,0mm²_Terra)*Comprimento*1,2 | (150,0 mm²_Neutro+150,0mm²_Terra)*Comprimento*1,2 | (150,0 mm²_Neutro+150,0mm²_Terra)*Comprimento*1,2 | (150,0 mm²_Neutro+150,0mm²_Terra)*Comprimento*1,2
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.3E
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
UTP_CAT-6*Comprimento*1,3 | UTP_CAT-6*Comprimento*1,3 | UTP_CAT-6*Comprimento*1,3 | UTP_CAT-6*Comprimento*1,3 | UTP_CAT-6*Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.4E
CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2
CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2 | CABO AFUMEX 450/750V 6mm2
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
(500,0mm²_Fase A+500,0mm²_Neutro+500,0mm²_Terra)*Comprimento*1,3 | (500,0mm²_Fase A+500,0mm²_Neutro+500,0mm²_Terra)*Comprimento*1,3 | (500,0mm²_Fase A+500,0mm²_Neutro+500,0mm²_Terra)*Comprimento*1,3 | (500,0mm²_Fase A+500,0mm²_Neutro+500,0mm²_Terra)*Comprimento*1,3 | (500,0mm²_Fase A+500,0mm²_Neutro+500,0mm²_Terra)*Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.5E
ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm
ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 25mm
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.6E
ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm
ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm | ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORCADO LARANJA 32mm
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.7E
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.8E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.9E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXOES E EMENDAS
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.10E
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.11E
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.12E
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Conduites | Conduites | Conduites | Conduites | Conduites
Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3 | Comprimento*1,3
Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado | Nenhum Elemento encontrado

## 13.2.13E
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493)
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493) | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO - 700W. REF.: SINAPI (103493)
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14105287 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14103269 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14090122 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14090127 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14090128 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14088138 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14585063 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14585064 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14585360 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14585362 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14585702 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14585703 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | 54 células | 14585822 | 1
|  | 13 |  | 13

## 13.2.14E
CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | CONECTOR MC4 PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | INVERSOR SUNNY BOY | 14141249 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.2.15E
INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506)
INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506) | INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 250KW. REF.: SINAPI (103506)
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | INVERSOR SUNNY BOY | 14141249 | 1
|  | 1 |  | 1

## 13.2.16E
KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO
KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO | KIT STRINGBOX BIFASICO 32A COMPLETO
Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A) | Equipamento elétrico (A)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14490264 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14490462 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14492095 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14607905 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14616340 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14616930 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14629130 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14608605 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14609762 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14609841 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14613540 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14613572 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14614108 | 1
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | QPCA StringBox | 14614119 | 1
|  | 14 |  | 14

## 13.2.18E
ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE
ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE | ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA 1° CLASSE
Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo) | Dispositivos de dados (Custo)
Projeto | Vínculo | Elemento | Id do Revit | Totais:
BE-PMSa-MOD-ELE-CAMARA-BA-000-R01 (paineis) | ------ | Estação solarimetrica autoportante Hukseflux | 14594600 | 1
|  | 1 |  | 1